附件2

药学院实验室安全自查表

| 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理制度及措施 | 1、实验室防火、防盗、易燃易爆、易制毒药品试剂、有毒有害危险品、三废处理等各项安全管理制度健全，措施明确有效；4 2、实验室安全责任人与实验室安全检查措施、内容落实；3 3、严格执行实验室人员上下班安全检查制度。3 | 10 |  |
| 安全教育落实施情况 | 1、实验室经常开展对师生进行实验室安全教育；3 2、对新进实验室员工和实习本科生、研究生有安全教育制度落实到位；4 3、指导教师和实验管理人员对本实验室学生经常进行安全教育。3 | 10 |  |
| 防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备 | 配置的防火、防爆炸、防盗、防破坏等设施完好可用。10 | 10 |  |
| 防火措施 | 1、易燃品保管妥善，有专人保管；2 2、消防器材按标准配备，有效安全、方便、安全通道畅道；消防器材放置合适；2 3、禁止用电炉等电器于生活使用，不得在实验室烹煮食物、聚餐，用电炉烧水、做饭、烤火等；2 4、各种易燃气体有专人保管；1 5、易燃品处有否吸烟现象，禁止吸烟；2 6、仪器设备有否漏电现象, 电线是否有破损现象。1 | 10 |  |
| 易燃、易爆、剧毒、致病微生物和放射性物质等危险品 | 1、严格按照规定严密监控，设立专用库房，做到专室、专柜储存，专人、双人双锁妥善保管；4 2、严格按制度领用，追责到人，严防危险品流出实验室。3 3、未经许可，无关人员不得进入危险品实验室。3 | 10 |  |
| 实验安全 | 1、实验进行过程中，必须有人值守，尤其是在进行化学反应实验、使用电加热设备时实验人员不得离开；3 2、离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源，锁好门窗，以防火灾、爆炸、溢水事故的发生；3 3、空调、取暖器、饮水机、计算机等不得开机过夜；2 4、注意明火电炉、电吹风、气体钢瓶、压力容器、水冷却系统等的使用安全。2 | 10 |  |
| 特殊技术安全 | 1、高压容器存放安全合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外；2 2、使用放射性同位素的有许可证，上岗证，有超剂量检测手段；2 3、严格执行易燃、剧毒、易制毒物品请购领用管理制度；3 4、病菌、实验动物尸体处理按规定执行。3 | 10 |  |
| 三废处理措施 | 三废（废气、废液、废渣）分类放置，标识清楚，处理规范。5 | 5 |  |
| 电、水、气管道和门窗 | 电、水、气管道和门窗完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象，实验室门窗无漏洞。5 | 5 |  |
| 其它安全管理 | 1、实验室钥匙必须专人专管，不得擅自外借他人使用；2 2、实验室内不得留宿，吃食物； 2 3、实验室、冰箱不得放置与实验无关的食品、饮料等私人物品；3 4、假期前有效组织实验室安全检查，假期期间值班人与责任人，联系方式醒目公示，有独立值班记录本。3 | 10 |  |
| 卫生环境 | 实验室内无其他杂物。实验室家具、仪器设备整齐，布局合理。4 桌面:仪器、试剂瓶无灰尘；2 地面:及时清除垃圾，无尘土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾；2 室内:墙面、门窗及管道，线路，开关板上无积灰与蛛网等杂物。2 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |